Приложение № 2
к конкурсной документации для проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами

УТВЕРЖДАЮ
Первый зам. главы Администрации городского округа  «город Каспийск»
(должность, ф.и.о. руководителя органа
Ахмедов Н.Г.
местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,
368300, Республика Дагестан, г.Каспийск
почтовый индекс и адрес, телефон,
ул.Орджоникидзе, 12; тел/факс (8246) 51000; 
факс, адрес электронной почты)
«____» _________________ 20___ г.
(дата утверждения)

П Е Р Е Ч Е Н Ь

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

	
	
	Периодичность
	Годовая плата (рублей)
	Стоимость на 1 кв.м общ. площади
(рублей в месяц)

	
	
	
	
	

	I. Содержание помещений общего пользования


	1.
	Подметание полов во всех помещениях общего пользования

	_6__ раз(а) в неделю
	
	

	2.
	Подметание полов кабины лифта и влажная уборка

	__6__ раз(а) в неделю
	
	

	3.
	Очистка и влажная уборка мусорных камер

	__6_ раз(а) в неделю
	
	

	4.
	Мытье и протирка закрывающих устройств мусоропровода

	_6___ раз(а) в месяц
	
	

	II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества
многоквартирного дома


	5.
	Подметание земельного участка в летний период

	__6__ раз(а) в неделю 
	
	

	6.
	Уборка мусора с газона, очистка урн

	__6___ раз(а) в неделю
	
	

	7.
	Уборка мусора на контейнерных площадках

	__6__ раз(а) в неделю 
	
	

	8.
	Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов

	__6_ раз(а) в неделю 
	
	

	9.
	Сдвижка и подметание снега при снегопаде
	по мере необходимости. Начало работ не позднее _1___ часов после начала снегопада

	
	

	10.
	Вывоз твердых бытовых отходов

	__6_ раз(а) в неделю 
	
	

	III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации


	11.
	Укрепление водосточных труб, колен и воронок

	__1___ раз(а) в год 
	
	

	12.
	Расконсервирование и ремонт поливочной системы, консервация системы центрального отопления, ремонт просевшей отмостки

	__1___ раз(а) в год
	
	

	13.
	Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования
	по мере необходимости в течение __1 суток зимой и 3 суток летом (указать период устранения неисправности)

	
	

	14.
	Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация систем центрального отопления, утепление бойлеров, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, консервация поливочных систем, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок, ремонт и укрепление входных дверей

	__1__ раз(а) в 3 года
	
	

	IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт


	15.
	Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств
	проверка исправности канализационных вытяжек _1___ раз(а) в год.
Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах __1__ раз(а) в год.
	
	

	
	
	Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов __1__ раз(а) в 3года

	
	

	16.
	Аварийное обслуживание 
	постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения 

	
	

	17.
	Дератизация

	по заявкам
	
	

	18.
	Дезинсекция
	__по заявкам__ раз(а) в год 
	
	


_________________________________

