Приложение №1.1
к конкурсной документации для проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными на территории городского округа «город Каспийск»

УТВЕРЖДАЮ
Первый зам. главы Администрации городского округа  «город Каспийск»
(должность, ф.и.о. руководителя органа
Ахмедов Н.Г.
местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,
368300, Республика Дагестан, г.Каспийск
почтовый индекс и адрес, телефон,
ул.Орджоникидзе, 12; тел/факс (8246) 51000; 
факс, адрес электронной почты)
«____» _________________ 20___ г.
(дата утверждения)

Акт
 о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 38, г. Каспийск, ул. Ленина,  являющихся объектами конкурса.
I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:   г. Каспийск, ул. Ленина, № 38
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) 	
 	
3. Серия, тип постройки                                 типовой	
4. Год постройки                                             1973	
5. Степень износа по данным государственного технического учета 	
                                                                          Нет данных	
6. Степень фактического износа                   нет данных	
7. Год последнего капитального ремонта     нет	
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу                            нет	
9. Количество этажей                                     5	
10. Наличие подвала                                        	
11. Наличие цокольного этажа                       нет	
12. Наличие мансарды                                    нет	
13. Наличие мезонина                                     нет	
14. Количество квартир                                 93	
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества                                                                 	
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   нет
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)                    нет	
18. Строительный объем _______7390 куб.м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 2095,4кв.м
б) жилых помещений (общая площадь квартир)   1897,2 кв.м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _____ кв.м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м
20. Количество лестниц ___________ шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) ______________ кв.м
22. Уборочная площадь общих коридоров ___Нет данных  кв.м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) _____ кв.м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 	
                                        	

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
	
	Наименование конструктивных элементов
	Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее)
	Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома

	
	
	
	

	1.
	Фундамент
	железобетонный
	хорошее

	2.
	Наружные и внутренние капитальные стены
	
Кирпичные
	

	3.
	Перегородки
	Кирпичные
	

	4.
	Перекрытия
	железобетонный
	

	
	
	чердачные
	
	

	
	
	междуэтажные
	
	

	
	
	подвальные
	
	

	
	
	(другое)
	
	

	5.
	Крыша
	рубероида
	

	6.
	Полы
	деревянные
	

	7.
	Проемы
	
	

	
	
	окна
	Двойные
	

	
	
	двери
	простые
	

	
	
	(другое)
	
	

	8.
	Отделка
	
	

	
	
	внутренняя
	Отштукатурено
	

	
	
	наружная
	Отштукатурено
	

	
	
	(другое)
	
	

	9.
	Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование
	
	

	
	
	ванны напольные
	
	

	
	
	электроплиты
	Нет
	

	
	
	телефонные сети и оборудование
	


	

	
	
	сети проводного радиовещания
	
	

	
	
	сигнализация
	Нет
	

	
	
	мусоропровод
	Нет
	

	
	
	лифт
	нет
	

	
	
	вентиляция
	Естеств.
	

	
	
	(другое)
	
	

	10.
	Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
	
	

	
	
	электроснабжение
	 Скрытая проводка
	Удовл.

	
	
	холодное водоснабжение
	Центр., трубы пластиковые
	Удовл.

	
	
	горячее водоснабжение


	Центр., трубы 
пластиковые
	Удовл.

	
	
	водоотведение
	Центр., трубы пластиковые 
	Удовл.

	
	
	газоснабжение
	Центр., газовые трубы
	Удовл.

	
	
	отопление (от внешних котельных)
	центральное
	

	
	
	отопление (от домовой котельной)
	Нет
	

	
	
	печи
	Нет
	

	
	
	калориферы
	Нет
	

	
	
	АГВ
	Нет
	

	
	
	(другое)
	
	

	11.
	Крыльца
	
	


Начальник управления по строительству и архитектуре
Администрации городского округа «город Каспийск»
                                                                                                                                                                                                 
(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать
техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)


          _____________________  А. М. Махов
                                    (подпись)                                                        (ф.и.о.)

"_____" ______________________ 2016 г.


М.П.

___________

