АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОГРУГА

«ГОРОД КАСПИЙСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 62                                                                                                                     07.02.2012 г.

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРИЕМА СТОЧНЫХ ВОД

И ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СТОЧНЫХ ВОДАХ, ОТВОДИМЫХ

АБОНЕНТАМИ В СИСТЕМУ КАНАЛИЗАЦИИ ГОРОДА КАСПИЙСКА»

Руководствуясь Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 № 167,  Устава муниципального образования "город Каспийск", в целях обеспечения охраны водоемов от загрязнения сточными водами, защиты систем и сооружений канализации городского округа «город Каспийск» от вредного воздействия загрязняющих веществ, содержащихся в сточных водах, а также нарушения технологического режима очистки стоков, предотвращения нарушений в работе сетей и сооружений системы канализации города, эффективности и безопасности их эксплуатации за счет правильной организации приема сточных вод, охраны жизни и здоровья обслуживающего персонала, населения города, Администрация городского округа «город Каспийск»,

постановляет:

1. Утвердить Правила приема сточных вод и загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в систему канализации города Каспийска (прилагаются).

2. Установить, что организация водопроводно-канализационного хозяйства является уполномоченной организацией, которая по согласованию с Администрацией городского округа «город Каспийск» устанавливает лимиты водопотребления и водоотведения для абонентов, независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, в том числе при вводе ими в эксплуатацию вновь построенных или реконструируемых зданий и сооружений, которые будут подключены к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, а равно нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод.

3. Установить, что организацией водопроводно-канализационного хозяйства в рамках Правил приема сточных вод и загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в систему канализации городского округа «город Каспийск», является МУП “Водоканал”.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «город Каспийск» Джапарова Ю.М.

5. Управляющему делами администрации городского округа «город Каспийск» Гасановой Т.А. опубликовать настоящее Постановление в газете «Трудовой Каспийск».

6. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Трудовой Каспийск».

Глава администрации

Городского округа

« город Каспийск»                                                                                                          Х. Пирсаидова